## Sheet1
品名1 | keithley源表 | 技术参数及配置要求 | 电压量程：20mV-200V、电流量程：10nA-1A、基本准确度：0.012%、带宽噪声：2mV_rms（典型值）
数量 | 2 | 规格型号 | 2450
品名2 | 艾德克斯可调稳压电源 | 技术参数及配置要求 | 3CH：60V/3A；60V/3A；5V/3A 负载调节率：电压：≤0.01%+3mV；电流≤0.01%+3mA 电源调节率：电压：≤0.01%+3mV；电流≤0.01%+3mA 设定值精确度：电压：±0.03%+10mV；电流±0.1%+5mA 回读值精确度：电压：±0.03%+10mV；电流±0.1%+5mA
数量 | 2 | 规格型号 | IT6332A
品名3 | 鼎阳可编程信号发生器 | 技术参数及配置要求 | 3CH：60V/3A；60V/3A；5V/3A 负载调节率：电压：≤0.01%+3mV；电流≤0.01%+3mA 电源调节率：电压：≤0.01%+3mV；电流≤0.01%+3mA 设定值精确度：电压：±0.03%+10mV；电流±0.1%+5mA 回读值精确度：电压：±0.03%+10mV；电流±0.1%+5mA
数量 | 1 | 规格型号 | SDG6052X
品名4 | 鼎阳示波器 | 技术参数及配置要求 | 1GHz，4通道、采样率：5GSa/s
数量 | 1 | 规格型号 | SDS 5104X
品名5 | 鼎阳数字万用表 | 技术参数及配置要求 | 年直流电压准确度：0.00015 直流电压测量范围：200 mV ~ 1000 V 交流电压测量范围：200 mV ~ 750 V 直流电流测量范围：200 μA ~ 10 A
数量 | 1 | 规格型号 | SDM3055