|  |
| --- |
| 第二批小设备采购清单 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人工气候（含 CO2 控制） | 江南 | RXM-1008C | 台 | 2 |
| 2 | 马弗炉 | 杭州卓驰 | SXL-1030（30L炉子，炉膛尺寸：500\*300\*200mm，温度范围：100 ~ 1000℃，升温速度：≤10℃/min） | 台 | 1 |
| 3 | -80℃冰箱 | 美的 | MD-86L408 | 台 | 1 |
| 4 | 冻干机 | 宁波新芝 | SCIENTZ-12N（A 普通型，-56℃） | 台 | 1 |
| 5 | 震荡摇床 | 一恒 | HZQ-X500 | 台 | 1 |
| 6 | 5ml 移液器 | 大龙 | TopPette | 支 | 2 |
| 7 | 大烘箱（放器件、配件 | 一恒 | DHG-9240(A)（220L） | 台 | 2 |
| 8 | 灭菌器 | 上海博迅 | YXQ-50SII | 台 | 1 |
| 9 | 恒温摇床 | 莱玻特瑞 | ZHPW-70 | 台 | 1 |