| 产品名称 | 规格型号 | 产地 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯水机 | SMART-N15VF | 中国 | 套 | 1 |
| 电池封口机 | 科晶MSK-160E | 中国 | 台 | 1 |
| 裁片机 | 科晶T07 | 中国 | 台 | 1 |
| 混料机 | 科晶MSK-SFM-12M | 中国 | 台 | 1 |
| 涂浆机 | 科晶MSK-AFA-H200A | 中国 | 台 | 1 |
| 管式炉 | 科晶OTF-1200X-S | 中国 | 台 | 3 |
| 小马弗炉 | 科晶KSL-1100X-S | 中国 | 台 | 2 |
| 大马弗炉 | 科晶 KSL-1700X-A1 | 中国 | 台 | 1 |
| 天平 | 奥豪斯EX125DZH | 中国 | 台 | 1 |
| 天平 | 奥豪斯PX224ZH/E | 中国 | 台 | 1 |
| 真空干燥箱 | 上海一恒DZF-6020 | 中国 | 套 | 1 |
| 鼓风干燥箱 | 上海一恒DHG-9053A | 中国 | 台 | 1 |
| 水浴锅 | 德国ika ICC control IB R RO 15 pro | 德国 | 台 | 1 |
| 防潮药品柜 | FCDE160 | 中国 | 个 | 2 |
| 水浴锅 | 郑州长城HWCL-3 | 中国 | 台 | 2 |
| 防爆柜 | 实彤110加仑 | 中国 | 个 | 1 |
| 超声波清洗机 | 小美P04H | 中国 | 台 | 1 |

附件：采购清单