## Sheet1
采购清单
名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 主要技术参数
离心机 | thermo ST 16R | 台 | 1 | 1、最高转速：≥15,200rpm/min 2、最大离心力:≥ 25830g 3、最大离心容量：4×400ml 4 、运行时间控制：0-9小时99分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式; 5、温度控制范围：-10℃ 到+40℃
离心机 | thermo Micro 17 | 台 | 5 | 1、最高转速：≥13300rpm 2、最大离心力：≥17000g 3、运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 4、时间设置：1～99min，增量1min 5、温度设置：-9～40℃，增量1℃，带预冷程序 6、加减速时间（s）：10/12秒 7、转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头
离心机 | thermo Micro17R | 台 | 1 | 1、最高转速：≥13300rpm 2、最大离心力：≥17000g 3、运行时间控制：1～99分钟，快速离心或连续离心三种方式 4、时间设置：1～99min，增量1min 5、加减速时间（s）：11/12秒 6、转子最大单管容量5ml，可选配10*5ml定角转头
PCR仪 | ABI veriti pro | 台 | 1 | 1样品基座：标准0.2mL×96孔模块； 2最大模块变温速率：6.0℃/秒，变温速率可调节 3最大样本变温速率：4.4℃/秒 4温度范围：0-100.0℃ 5温度均一性：＜0.5℃（达到95℃后30秒） 6温度准确性： ±0.25℃（35-99.9℃之间） 7热盖：30-110℃， 可设置关闭，自动调节压力 8PCR体积范围：支持10—100 uL, 允许1-100 uL
PCR仪 | ABI PCR proflex 3*32 | 台 | 2 | 1、样品基座：3×32孔0.2mL，三个独立的模块单元，可利用三个独立控制的加热模块同时完成三个不同的实验，或者在三个不同的时间分别开始实验； 2、最大模块变温速率：6.0℃/秒，最大样本变温速率：4.4℃/秒 3、温度范围：0-100℃ 4、温度均一性：＜0.5℃(达到95℃后20秒) 5、温度精确性：±0.25℃（35.0-99.9℃之间），温度校验标准可追溯至国家标准技术局（NIST