## Sheet1
附件：采购清单
名称 | 数量 | 规格型号 | 参数
PCR仪 | 1台 | Thermo; VeritiPro PCR | 标准0.2mL×96孔模块；记载存储5.9GB
通风型微量台式离心机 | 1台 | Thermo;Legend Micro 17 | 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动；最高转速13000rpm；最大离心力17000×g
小型台式高速离心机（制冷款） | 1台 | Thermo;Legend Micro 17R | 无碳刷免维护频率感应电机直接驱动；最高转速13000rpm；最大离心力17000×g
超低温冰箱 | 1台 | Thermo;906-ULTS;651L | Boost/Buck电压及电流补偿器，当电压异常和电流异常时，保证冰箱的正常运行；内部容积不小于651L，2英寸冻存盒容量不少于400个
超低温冰箱 | 1台 | Thermo;902-ULTS;368L | 内部容积不小于368L，2英寸冻存盒容量不少于240个；工作温度为-50℃～-86℃
台式冷冻高速离心机 | 1台 | Thermo;ST16R | 无碳刷电机直接驱动；最高转速为15000转/分；最大离心力为25830×g