## Sheet1
采购清单
产品名称 | 技术参数及配置要求 | 规格型号 | 单位 | 数量
微孔板振荡器 | 温度控制范围：室温+5℃~70℃ 容量：4块微孔板/深孔板 振荡转速：100~1500rpm | 奥盛MB100-4A | 台 | 4
微型离心机 | 固定转速：7000 rpm 定时：1s-99m59s | 奥盛mini-7K | 台 | 2
12道移液器 | 0.5-10 uL（1），10-100 uL（1），30-300 uL（1） | 艾本德0.5-10 uL（1），10-100 uL（1），30-300 uL（1） | 支 | 3
移液器 | 0.5 - 10 µL, 10 - 100 µL, 100 - 1000 µL | 艾本德0.5 - 10 µL, 10 - 100 µL, 100 - 1000 µL | 套 | 6
水浴锅 | 5L容量30-100℃ | 佑宁 WH-5 | 台 | 2
摇床 | 三层，可控温4-60℃，需要粘板，摇瓶架，试管架 | 华源 ZS-CR | 台 | 1
翘板摇床 | 速度：10-100rpm； 摆幅：20mm（10°）； | 佑宁RS-100 | 台 | 1
PH计 | 测量范围：-2.00~16.00pH -2000~2000mV -5~105°C 精度：±0.01pH ±1mV 0.3°C | 梅特勒 FE28-S | 台 | 1
金属浴 | 控温范围：室温+ 5 ~100℃，32×0.2ml + 25×1.5 m | 佑宁GH-100 | 台 | 1
金属浴 | 控温范围：室温+5-100℃； 转速范围： 300-2000 rpm 32×0.2ml + 25×1.5 m | 佑宁HH-100 | 台 | 1
加热磁力搅拌器 | 最大搅拌量：20 L 转速范围：50–1500 rpm 加热温度范围：RT+盘面自热–310℃ 盘面材质：铝合金 | IKA RCT basic | 台 | 1
旋涡振荡器 | 运行模式：圆周振荡；振幅：3mm； 转点动/连续；转速：0-2800rpm | 佑宁 MIX2500 | 台 | 8
天平 | 量程：0.01-1200g | 奥豪斯 STX1202ZH | 台 | 1
分析天平 | 量程：0.0001-220g | 奥豪斯 PX224ZH | 台 | 1
医用低温存储箱 | 温度：-20℃，容量400L左右 | 海尔医疗dw-25w518 | 台 | 1
医用冷藏箱 | 温度：2-8℃，容量1000升左右 | 海尔医疗HYC-940 | 台 | 1
医用冷藏箱 | 温度：2-8℃，容量300升左右 | 海尔医疗HYCD-282C | 台 | 1
医用冷藏箱 | 温度：2-8℃，容量400升左右 | 海尔医疗HYC-391 | 台 | 2
生化培养箱 | 温度：4-60℃，容量200升左右 | 杭州创新LRH-250 | 台 | 2
超声清洗机 | 容量10L左右,超声功率300W，加热功率300W,定时范围1-999MIN,温度范围RT-80,无极调功（%）0-100 | 小美超声 XM-P102H | 台 | 1
紫外可见分光光度计 | 波长范围：190-1100nm 光谱宽度：5nm 光源：闪烁氙灯 样品架：6个 | 日立 UH5100 | 台 | 1
超声波细胞破碎仪 | 650W,变幅杆6mm可换（2,3,10,15）破碎量（0.5-500ml） | 小美 XM-650T | 台 | 1
制冰机 | 储冰量30升左右 | 雪科IMS-60 | 台 | 1
连续分液器 | 连续分配设定体积 设备自动分液 移取设定体积 | 普兰德 HandyStep touch | 支 | 2
大容量电动移液器 | 0.1-100ml，充电款 | 大龙Levo Plus | 支 | 6